АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155120 Ивановская область, пос. Лежнево, ул. Октябрьская, д.32. тел. 2-12-04, факс 2-18-95

п. Лежнево

Ивановской области                                                                   06 июня 2019 г.

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области

на период с 2020 года до 2035 года

Приглашены: Глава Лежневского муниципального района, депутаты района, руководители предприятий и организаций Лежневского муниципального района, представители отделов администрации Лежневского муниципального района, жители Лежневского муниципального района.

Присутствовали: начальник Управления развития инфраструктуры и ЖКХ Администрации Лежневского муниципального района Топорова Е.Н., сотрудники Управления развития инфраструктуры и ЖКХ Администрации Лежневского муниципального района, сотрудники Администрации Лежневского муниципального района, представители ОАО «Комсервис», ООО «Бит-Стандарт», ООО «Завод подъемников», ООО «Энергомир-1», жители Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района (итого: 13 человек).

Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний –начальник Управления развития инфраструктуры и ЖКХ Администрации Лежневского муниципального района Топорова Е.Н.

Председатель публичных слушаний – Топорова Е.Н., начальник Управления развития инфраструктуры и ЖКХ Администрации Лежневского муниципального района.

Секретарь публичных слушаний – Шляпникова М.А., главный специалист Управления развития инфраструктуры и ЖКХ Администрации Лежневского муниципального района.

1. Слушали председателя – Топорову Е.Н. о проекте актуализированной схемы теплоснабжения Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на период с 2020 года до 2035 года.

Основанием для проведения публичных слушаний явились: Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их разработки и утверждения», решение Совета Лежневского городского поселения 25.04.2019 № 19 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на период с 2020 года до 2035 года» (далее – Проект актуализированной схемы теплоснабжения).

Проект актуализированной схемы теплоснабжения Лежневского городского поселения разработан ООО «Энергомир-1», решением Совета Лежневского городского поселения 25.04.2019 № 19 назначены публичные слушания по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения.  Проект схемы и  обосновывающие материалы к нему были размещены на официальном сайте Администрации Лежневского муниципального района в сети Интернет, информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний также размещены на официальном сайте Администрации Лежневского муниципального района в сети Интернет.

Основной целью данного Проекта является перекладка участков тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, замена участков тепловых сетей (систем отопления и ГВС), замена тепловой изоляции сетей теплоснабжения, вывод из эксплуатации угольной котельной Лежневской СШ № 11, расположенной по адресу: п.Лежнево ул. Островского, д.17 со строительством газовой блочно-модульной котельной.

С момента опубликования данного Проекта  все поступившие замечания по схеме теплоснабжения учтены разработчиками. Схема доработана с учетом замечаний.

2. Предоставлено слово всем желающим выступить  по данному проекту:

Выступили:

Рожков Н. (представитель ООО «Бит Стандарт») – который еще раз отметил тот факт, что в связи с экономической точки зрения и дефицита бюджета Лежневского городского поселения необходимо в проект актуализированной схемы теплоснабжения внести следующие изменения:

- исключить из проекта актуализации схемы теплоснабжения вариант строительства тепловой сети с целью перевода потребителей от котельной ОБУЗ «Лежневская ЦРБ» на котельную ООО «Завод подъемников»;

- исключить из проекта актуализации схемы теплоснабжения вариант строительства блочно-модульной котельной для нужд отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов по ул. 1 Речная, ул.Луговая, ул.Маяковского и объектов социальной сферы МКДОУ д/с «Солнышко» на ул.Пионерская. и блочно-модульной котельной для централизованного отопления многоквартирных домов по ул.1, 2 Комсомольская и объектов социальной сферы МКДОУ д/с «Ромашка» на ул.1 Комсомольская, МКДОУ д/с «Улыбка» на ул.1 Крестьянская, МБУК «Лежневский ДК» на ул. 1 Комсомольская, ОГКУ «Управление обеспечения ЗН и ПБ» на ул.1 Комсомольская в пос.Лежнево;

- определить проектом актуализации схемы теплоснабжения границы систем теплоснабжения для дальнейшего определения на этих системах границы зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций.

- отразить в проекте актуализации схемы теплоснабжения увеличение с 2020 года суммарной нагрузки потребителей на территории бывшей прядильно-ткацкой фабрики п.Лежнево (от котельной ООО «Бит Стандарт») до 1,2 Гкал/час;

- уточнить калькуляцию строительства (перекладки) сетей ГВС от котельной ООО «Бит Стандарт» с учетом поступивших замечаний.

Топорова Е.Н. – данные замечания уже были направлены Вами ранее и учтены разработчиками. Проект доработан с учетом вышеизложенных замечаний.

Подводя итоги, участники публичных слушаний приняли решение рекомендовать Главе Лежневского муниципального района утвердить актуализированную схему теплоснабжения Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на период с 2020 года до 2035 года.

Председатель публичных слушаний                                       Е.Н. Топорова

Секретарь публичных слушаний                                       М.А. Шляпникова